	Заказчик 
	
	

	город, область 
	
	


	тел / факс 
	
	

	e-mail 
	
	

	контактное лицо 
	
	

	ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ  ДЛЯ  ЗАКАЗА  ТЕПЛОСЧЕТЧИКА ЭНКОНТ

	ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРЯЕМОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И КОЛИЧЕСТВО ТРУБОПРОВОДОВ  (заполнить!)

	Количество трубопроводов 
в системе измерения
	Канал 1
	Канал 2
	Канал 3
	Канал 4

	Назначение трубопроводов 
в системе измерения 
	
	
	
	

	Диапазон температур
	
	
	
	

	Верхний предел  давления
	
	
	
	

	Расход теплоносителя минимальный
	
	
	
	

	Расход теплоносителя номинальный
	
	
	
	

	Расход теплоносителя максимальный
	
	
	
	

	

	ИСПОЛНЕНИЯ УПР (готового измерительного участка), способ присоединения, материал (выбрать, заполнить!)

	ОДНОЛУЧЕВЫЕ
(один измерительный луч, стандартное исполнение)  диаметры 15-2000 мм
ЛИБО

ДВУХЛУЧЕВЫЕ 

(два измерительных луча, высокая точность, мин.прямых участков при монтаже)

диаметры 50-2000 мм

Могут быть только на два канала!
	Нерж. 12Х18Н10Т
	резьбовые  УПР
	15, 25, 32, 40, 50 мм

	
	Нерж. 12Х18Н10Т
	фланцевые УПР
	15, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300 мм

	
	Черн. сталь20
	фланцевые УПР
	150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 мм

	
	Черн. сталь20
	под сварку  УПР
	

	
	Без УПР: врезка по месту эксплуатации
	200-2000 мм

	Здесь выбрать исполнение УПР (однолучевой / двухлучевой) и заполнить
	Здесь выбрать из вышеприведенных -  диаметр УПР, материал УПР, способ присоединения УПР и заполнить по каналам

	
	Канал 1
	Канал 2
	Канал 3
	Канал 4

	
	
	
	
	

	

	Комплектация термопреобразователями
	ДА / НЕТ / НЕ ЗНАЮ
	
	Кол-во
	

	Комплектация преобразователями давления
	ДА / НЕТ / НЕ ЗНАЮ
	
	Кол-во
	

	Комплектация соединительным кабелем 

(Кабель обязателен! По заказу  5 - 200 м)
	ДА / НЕТ  
	
	Длина, м
	

	
	
	
	
	

	Питание:
	220 V AC или 18-36V DC
стандартно
	
	+ источник бесперебойного 
питания ИБП
	

	Выходные сигналы с ИБ:
	Частотный 0-1000 Гц /импульсный

 выход (2шт)
	
	Токовый аналоговый 4-20 мА 

выход (2шт)
	

	
	
	
	
	

	Опции к УПР:

 выбрать при необходимости!
	Давление до 1.6 МПа стандартно, 

2.5, 4.0, 6.0  МПа  
	
	Бобышки-держатели ПЭП с шаровым краном (только от 200 мм!)
	

	
	Пылевлагозащита ПЭП IP68, герметичны
	
	Датчики ПЭП-У с усиленным сигналом
	

	
	
	
	
	

	Дополнительное 

оборудование:

выбрать при необходимости!
	Конвертер RS485-RS232 / USB порт
	
	Пульт сбора данных (мининоутбук)
	

	
	Конвертер RS485 / RS232
	
	Приборный бокс (шкаф) 
	

	
	GSM–модем (RS485)   
	
	Приборный бокс (шкаф)  с обогревом
	

	
	Адаптер Ethernet
	
	
	

	
	
	
	
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОПЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ (при необходимости!)

	

	При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х, ДА, НЕТ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

При выборе позиции «НЕ ЗНАЮ» производитель комплектует товар на свое усмотрение.

Любые дополнительные опции, условия, дополнительное оборудование всегда УВЕЛИЧИВАЮТ стоимость!


